ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” с. ЛУДОГОРЦИ, обл. РАЗГРАД

==========================================================

7445, с. Лудогорци, Община Исперих, ул. “Вихрен” № 31 тел.: 0878 684 494

E-mail:info-1701412@edu.mon.bg

Утвърждавам: ...........................

/Йълмаз Касим/

П   Л   А   Н

за

осигуряване на нормален учебен процес

при зимни условия

Настоящия план е приет на ПС с Протокол №РД-09-01

от 30.09.2024 година

І. Основна цел:

Да се създаде добра организация за провеждане на образователно-възпитателен процес в условията на усложнена зимна обстановка.

ІІ. Дейности на помощния персонал за осъществяване на основната цел:

- Да се извърши основен преглед на сградата и физкултурния салон.

Срок: 21.10.2024 г.

Отг.: Директора

- Да се извърши проверка на ел.таблата и при наличие на подсилени и нестандартни предпазители, същите да бъдат подменени.

Срок: 21.10.2024 г.

Отг.: Бахри Хамди

- Да се извърши при необходимост ремонт на повредени врати и прозорци.

Срок: 21.10.2024 г.

Отг.: Б.Хамди

- Да се осигури необходимото гориво за училището.

Срок: 11.11.2024 г.

Отг.: Директора

- Да се приведат в изправност греблата за снегопочистване и се осигурят пясък и сол за обезопасяване на подстъпите към училище.

Срок: 30.10.2024 г.

Отг.: Б.Хамди, М. Хюсеин

- Да се проведе инструктаж с целия трудов колектив за работа при зимни условия.

Срок: 31.10.2024 г.

Отг.: Осман Осман

- Да се изготви график за почистване на снега от помощния персонал.

Срок: 31.10.2024 г.

Отг.: Директора

- Със заповед на директора да се определят отговорници за отоплителните уреди за недопускане на пожар.

Срок: 31.10.2024 г.

Отг.: Директора

- Да се проверят и при необходимост да се приведат в изправност всички противо-пожарни уреди.                                                        Срок: 31.10.2024 г.

Отг.: Б. Хамди

- Периодично да се извършва почистване на комина на парния котел.

Срок: на всеки две седмици

Отг. Бахри Хамди

11. След приключване на учебните занятия, през нощта и в неучебни дни с цел предотвратяване от замръзване на отоплителната инсталация, циркулярните помпи задължително да се оставят в работен режим. При много студено време отоплителната инсталация да се включва на максимален режим на работа.

Срок: 01.11.2024-31.03.2025г.

Отг. Огняр

12. При снеготопенето да не се допуска образуването на ледени висулки, които биха застрашили живота на ученици, учители и служители. Същите своевременно да се отстраняват.

Срок: 01.11.2024-31.03.2025г.

Отг. Помощен персонал

13. Класните ръководители в час на класа да провеждат  „МИНУТКА” за безопасни условия на обучение и възпитание на учениците през зимния сезон.

Срок: 01.11.2024-31.03.2025г.

Отг. Кл. ръководители

- Да се разработи вариант за разработване на учебния процес в условията на възникнали екстремни ситуации и затруднено пътуване на автобуса.

Срок: 11.11.2024 г.

Отг.: Директора

С настоящия план да се запознаят всички отговорни лица за сведение и изпълнение.